## Edea
2018-11-06 | CENTRALE HYDROELECTRIQUE D'EDEA
Heure | Disponibilité garantie (MW) : puissance moyenne disponibile sans contrainte d'énergie primaire | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 | Groupe 9 | Groupe 10 | Groupe 11 | Groupe 12 | Groupe 13 | Groupe 14
24:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
25:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
2:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
3:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
4:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
5:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
6:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
7:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
8:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
9:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
10:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
11:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
12:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
13:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
14:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
15:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
16:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
17:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
18:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
19:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
20:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
21:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
22:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21
23:00 | 230 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21

## Songloulou
2018-11-06 | CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SONGLOULOU
Heure | Disponibilité garantie (MW) : puissance moyenne disponibile sans contrainte d'énergie primaire | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8
24:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48
25:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48
2:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48
3:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48
4:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48
5:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48
6:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48
7:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48
8:00 | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48
9:00 | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48
10:00 | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48
11:00 | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48
12:00 | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48
13:00 | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48
14:00 | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48
15:00 | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48
16:00 | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48
17:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48
18:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48
19:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48
20:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48
21:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48
22:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48
23:00 | 336 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48

## Limbe
2018-11-06 | CENTRALE HFO LIMBE
Heure | Disponibilité garantie (MW) : puissance moyenne disponibile sans contrainte d'énergie primaire | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5
24:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
25:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
2:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
3:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
4:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
5:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
6:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
7:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
8:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
9:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
10:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
11:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
12:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
13:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
14:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
15:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
16:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
17:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
18:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
19:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
20:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
21:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
22:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
23:00 | 76 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16

## Logbaba
2018-11-06 | CENTRALE HFO LOGBABA
Heure | Disponibilité garantie (MW) : puissance moyenne disponibile sans contrainte d'énergie primaire | Groupe 1 | Groupe 2
24:00 | 12 | 6 | 6
25:00 | 12 | 6 | 6
2:00 | 12 | 6 | 6
3:00 | 12 | 6 | 6
4:00 | 12 | 6 | 6
5:00 | 12 | 6 | 6
6:00 | 12 | 6 | 6
7:00 | 12 | 6 | 6
8:00 | 12 | 6 | 6
9:00 | 12 | 6 | 6
10:00 | 12 | 6 | 6
11:00 | 12 | 6 | 6
12:00 | 12 | 6 | 6
13:00 | 12 | 6 | 6
14:00 | 12 | 6 | 6
15:00 | 12 | 6 | 6
16:00 | 12 | 6 | 6
17:00 | 12 | 6 | 6
18:00 | 12 | 6 | 6
19:00 | 12 | 6 | 6
20:00 | 12 | 6 | 6
21:00 | 12 | 6 | 6
22:00 | 12 | 6 | 6
23:00 | 12 | 6 | 6

## Oyomabang
2018-11-06 | CENTRALE HFO OYOMABANG
Heure | Disponibilité garantie (MW) : puissance moyenne disponibile sans contrainte d'énergie primaire | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3
24:00 | 12 | 6 | 0 | 6
25:00 | 12 | 6 | 0 | 6
2:00 | 12 | 6 | 0 | 6
3:00 | 12 | 6 | 0 | 6
4:00 | 12 | 6 | 0 | 6
5:00 | 12 | 6 | 0 | 6
6:00 | 12 | 6 | 0 | 6
7:00 | 12 | 6 | 0 | 6
8:00 | 12 | 6 | 0 | 6
9:00 | 12 | 6 | 0 | 6
10:00 | 12 | 6 | 0 | 6
11:00 | 12 | 6 | 0 | 6
12:00 | 12 | 6 | 0 | 6
13:00 | 12 | 6 | 0 | 6
14:00 | 12 | 6 | 0 | 6
15:00 | 12 | 6 | 0 | 6
16:00 | 12 | 6 | 0 | 6
17:00 | 12 | 6 | 0 | 6
18:00 | 12 | 6 | 0 | 6
19:00 | 12 | 6 | 0 | 6
20:00 | 12 | 6 | 0 | 6
21:00 | 12 | 6 | 0 | 6
22:00 | 12 | 6 | 0 | 6
23:00 | 12 | 6 | 0 | 6

## Ahala
2018-11-06 | CENTRALE LFO D'AHALA
Heure | Disponibilité garantie (MW) : puissance moyenne disponibile sans contrainte d'énergie primaire | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 | Groupe 9 | Groupe 10 | Groupe 11 | Groupe 12 | Groupe 13 | Groupe 14 | Groupe 15 | Groupe 16 | Groupe 17 | Groupe 18 | Groupe 19 | Groupe 20 | Groupe 21 | Groupe 22 | Groupe 23 | Groupe 24 | Groupe 25 | Groupe 26 | Groupe 27 | Groupe 28 | Groupe 29 | Groupe 30 | Groupe 31 | Groupe 32 | Groupe 33 | Groupe 34 | Groupe 35 | Groupe 36 | Groupe 37 | Groupe 38 | Groupe 39 | Groupe 40 | Groupe 41 | Groupe 42 | Groupe 43 | Groupe 44 | Groupe 45 | Groupe 46 | Groupe 47 | Groupe 48
24:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
25:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
2:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
3:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
4:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
5:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
6:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
7:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
8:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
9:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
10:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
11:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
12:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
13:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
14:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
15:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
16:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
17:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
18:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
19:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
20:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
21:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
22:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
23:00 | 39.1745 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8335
Note on AL3: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL4: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL5: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL6: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL7: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL8: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL9: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL10: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL11: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL12: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL13: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL14: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL15: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL16: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL17: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL18: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL19: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL20: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL21: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL22: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL23: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL24: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL25: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG
Note on AL26: Bloc Moteur cassé, en attente de budget pour RG

## Bafoussam
2018-11-06 | CENTRALE LFO DE BAFOUSSAM
Heure | Disponibilité garantie (MW) : puissance moyenne disponibile sans contrainte d'énergie primaire | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3
24:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
25:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
2:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
3:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
4:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
5:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
6:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
7:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
8:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
9:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
10:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
11:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
12:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
13:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
14:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
15:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
16:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
17:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
18:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
19:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
20:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
21:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
22:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0
23:00 | 5.2 | 3 | 2.2 | 0

## Bamenda
2018-11-06 | CENTRALE LFO DE BAMENDA
Heure | Disponibilité garantie (MW) : puissance moyenne disponibile sans contrainte d'énergie primaire | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 | Groupe 9 | Groupe 10 | Groupe 11 | Groupe 12 | Groupe 13 | Groupe 14 | Groupe 15 | Groupe 16 | Groupe 17 | Groupe 18
24:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
25:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
2:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
3:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
4:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
5:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
6:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
7:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
8:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
9:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
10:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
11:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
12:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
13:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
14:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
15:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
16:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
17:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
18:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
19:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
20:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
21:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
22:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
23:00 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0

## Mbalmayo
2018-11-06 | CENTRALE LFO DE MBALMAYO
Heure | Disponibilité garantie (MW) : puissance moyenne disponibile sans contrainte d'énergie primaire | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 | Groupe 9
24:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
25:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
2:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
3:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
4:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
5:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
6:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
7:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
8:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
9:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
10:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
11:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
12:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
13:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
14:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
15:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
16:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
17:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
18:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
19:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
20:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
21:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
22:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933
23:00 | 6.6666 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.2933

## Ebolowa
2018-11-06 | CENTRALE LFO D'EBOLOWA
Heure | Disponibilité garantie (MW) : puissance moyenne disponibile sans contrainte d'énergie primaire | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 | Groupe 9
24:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
25:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
2:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
3:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
4:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
5:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
6:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
7:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
8:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
9:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
10:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
11:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
12:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
13:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
14:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
15:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
16:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
17:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
18:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
19:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
20:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
21:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
22:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933
23:00 | 7.9599 | 0 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 1.02 | 1.2933 | 1.02 | 0 | 1.2933

## Lagdo
2018-11-06 | CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LAGDO
Heure | Disponibilité garantie (MW) : puissance moyenne disponibile sans contrainte d'énergie primaire | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4
24:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
25:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
2:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
3:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
4:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
5:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
6:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
7:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
8:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
9:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
10:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
11:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
12:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
13:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
14:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
15:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
16:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
17:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
18:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
19:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
20:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
21:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
22:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16
23:00 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16

## Maroua
2018-11-06 | CENTRALE LFO DE MAROUA
Heure | Disponibilité garantie (MW) : puissance moyenne disponibile sans contrainte d'énergie primaire | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 | Groupe 9 | Groupe 10 | Groupe 11 | Groupe 12
24:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
25:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
2:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
3:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
4:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
5:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
6:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
7:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
8:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
9:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
10:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
11:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
12:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
13:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
14:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
15:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
16:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
17:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
18:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
19:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
20:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
21:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
22:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve
23:00 | 10.615 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | Réserve

## Djamboutou
2018-11-06 | CENTRALE LFO DJAMBOUTOU
Heure | Disponibilité garantie (MW) : puissance moyenne disponibile sans contrainte d'énergie primaire | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | Groupe 8 | Groupe 9 | Groupe 10 | Groupe 11 | Groupe 12 | Groupe 13 | Groupe 14 | Groupe 15 | Groupe 16 | Groupe 17 | Groupe 18 | Groupe 19 | Groupe 20 | Groupe 21 | Groupe 22 | Groupe 23 | Groupe 24
24:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
25:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
2:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
3:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
4:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
5:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
6:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
7:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
8:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
9:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
10:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
11:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
12:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
13:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
14:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
15:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
16:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
17:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
18:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
19:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
20:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
21:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
22:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
23:00 | 16.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75

## Kousseri
2018-11-06 | CENTRALE LFO DE KOUSSERI
Heure | Disponibilité garantie (MW) : puissance moyenne disponibile sans contrainte d'énergie primaire | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3
24:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
25:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
2:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
3:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
4:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
5:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
6:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
7:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
8:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
9:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
10:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
11:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
12:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
13:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
14:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
15:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
16:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
17:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
18:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
19:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
20:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
21:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
22:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1
23:00 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1